1.1	Küche

1 Kanister dest. Wasser, 5 L

1 Spritzflasche dest. Wasser, 1 L

1 Spülbürste u. 1 Scheuerschwamm

1 Rolle Küchenkrepp

1 Paket Kochsalz (NaCl)

1.2	Netzgerät

1 Netzgerät

1.3	Kleingeräte

1 Kleingeräteständer mit: 	1 Glasrührstab

1 Messer

1 Na-Sieb

1 Pinzette

1 Schere

2.1	Messen: Brechzahl, Dichte, Temp., Zeit

1 Refraktometer (Brechzahl, Dichte)

1 Digital-Thermometer (- 1150°C)

1 Thermometer (- 130°C)

1 Aräometer (Dichte)

1 Uhr

2.2	Messen: elektrische Größen

2 Digital-Multimeter

1 Päckchen Sicherungen 300 mA

4 Messleitungen (rot, grau, blau schwarz)

2.3	Messen: Elektroden

1 Putz-Vlies

2 Krokodilklemmen

1 Satz Folienabschnitte „Elektrolyse“

13 El. (Al, 2*C, Cu, Fe, Mg, Ms, 2*Pb, Sn, Ti, W, Zn)

1 Elektrodenhalter (Deckel für Becherglas 250 mL)

2.4	Messen: Masse

1 Waage m. Netzteil u. Eichgewicht

1 Porzellanschälchen

1 Spatel

1 Pinsel

2.5	Messen: pH-Wert

1 pH-Meter mit Elektrode u. Aufbewahrungsfläschchen

1 Gebrauchsanweisung

5 Indikatorlösungen 100 mL

5 Packungen Universalindikatorstreifen

1 Schraubendreher zum Eichen des pH-Meters

2.6	Messen: Volumen

Je 2 Messzylinder 10 mL, 100 mL

1 Messzylinder 25 mL

2 Einwegspritzen 1 mL

1 Messkolben 100 mL mit Stopfen

2.7	Messen: Volumen

1 Bürette 50 mL

3.1	Schutzbrillen

6 Schutzbrillen

3.2	Mörser

2 gr. Reibschalen mit Pistill

(Mörser mit Stößel)

1 kl. Mörser

3.3	Bechergläser

2 Bechergläser 250 mL

1 Becherglas 100 mL

2 Bechergläser 50 mL

1 Uhrglas Ø 60 mm

3.4	Reagenzgläser

1 Reagenzglasständer

mit 10 Reagenzgläsern

1 Reagenzglashalter

1 Reagenzglasstopfen

1 Reagenzglasbürste

3.5	Erlenmeyerkolben

1 Erlenmeyerkolben 1 L mit Stopfen

1 Erlenmeyerkolben 300 mL

1 Saugflasche mit Büchnertrichter

1 Paket Rundfilter  Ø 70 mm

je 1 Kunststoff-Trichter groß u. klein,

Pulvertrichter groß u. klein

1 Paket Faltenfilter

3.6	Destillation

1 Liebig-Kühler mit Zweihalsaufsatz,

Vakuumvorstoß u. Kühlwasserschläuchen

4 Schliffsicherungen (Drahtklammern)

je 1 Erlenmeyerkolben 50 mL / 250 mL mit Stopfen

3 Holzplatten

3.7	Standzylinder

1 Standzylinder 2 L

1 Kolbenprober 100 mL

4.1	Magnetrührer

1 Magnetrührer mit Heizplatte

1 Rührmagnet

1 Stativ mit 2 Doppelmuffen u. Stativklemmen

4.2	Gasbrenner

1 Gasbrenner mit Ersatz-Kartusche

1 feuerfeste Unterlage

1 Dreifuß mit Drahtnetz

1 Feuerzeug

1 Tiegelzange

4.3	Wasserkocher

1 Wasserkocher 1,7 L

4.4	Molekülbaukasten

1 Molekülbaukasten