# Projektarbeit der FOS-Technik 2007

Projektidee:	Entwicklung eines Salinometers

Betreuung durch:	Herrn Giesler

Gruppengröße:	2-4 Schüler, ggf. arbeitsteilig

Bezug:	Im Rahmen der aktuellen Diskussion um den Treibhauseffekt wird dem möglichen Abschmelzen der Polkappen besondere Bedeutung zugemessen: Der hieraus resultierende Süßwassereintrag wird den Salzgehalt („Salinität“) des Nordatlantiks möglicherweise dahingehend beeinflussen, dass ein Abreißen des Nordatlantik-Stromes, einem natürlichen Klimapuffer insbesondere für Nordwesteuropa,  denkbar ist. Um eine etwaige Veränderung der Salinität zu dokumentieren, ist eine weitflächige und kontinuierliche Messung mittels geeigneter Salinometer erforderlich.

Anlage: www.wissenschaft-online.de/artikel/781775

Aufgabenstellung:	Auf der Basis des in der Chemiesammlung vorhandenen Elektrolyse-Gerätesatzes (Netzgerät, Digital-Multimeter, Becherglas mit Elektrodenhalter und Graphit-Elektroden) soll ein Salinometer, d. h. eine Messeinrichtung zur kontinuierlichen Bestimmung des Salzgehaltes in Meerwasser konzipiert und in die Praxis umgesetzt werden.

Mögliche Vorgehensweise:

Experimentelles Bestimmen des Zusammenhanges von Leitfähigkeit und Salzgehalt in den Grenzen 0 bis 5%.

Umsetzung der ermittelten Referenztabelle in eine Eichkurve für spätere Messungen.

Versuchsreihe zum Einfluss der Messtemperatur

PC-Anbindung: In der zweiten Phase des Projektes soll das Salinometer-Signal über einen A/D-Wandler in einen PC eingelesen und weiterverarbeitet werden, z. B. durch automatische Übernahme der Messwerte in eine Tabellenkalkulation oder ein selbstgeschriebenes Computer-Programm, welches als Minimalfunktion die Anzeige des Salzgehaltes während der Messung beinhaltet.

Dokumentation:	Die gesamte Vorgehensweise ist schriftlich zu dokumentieren, wünschenswert ist ein Einpflegen der Dokumentation ins Wiki der BBS Winsen, www.bs-wiki.de. Der Fortschritt in der Projektbearbeitung ist durch Vorlage der Zwischenergebnisse in längstens wöchentlichem Abstand zu dokumentieren:

- Referenztabelle, Eichkurve

- Temperatureinfluss

- Testmessungen